江苏省口岸中学浴室铝合金窗改造询价函

一、询价人：江苏省口岸中学

二、询价内容：浴室铝合金窗改造

三、工程内容：具体要求见附件1

四、报价要求：报价单见附件2

五、供货与安装时间：2019年4月25日完工

六、质保服务期：质保期1年，在质保期内，一旦发生质量问题，维修、更换材料等产生的一切费用由供应商自行负责。

七、报价文件的组成：

1.有效期内的营业执照复印件（加盖单位印章）。

2.法定代表人或委托书人身份证复印件。

3.江苏省口岸中学工程报价单，报价含材料费、加工费、运输费、安装费、利润、税金等一切费用。

以上文件应装入信封并密封盖章。

八、付款方式：

安装结束验收合格后，使用一个月无质量问题付款95%，一年后无质量问题付清余款。

九、其它

1.报价人报价时需交纳3000元质量投标保证金。不中标的单位开标后即退回保证金（无息）；中标的单位的保证金自动转为质量和工期履约保证金，在验收合格安装结束后，即退回履约保证金（无息）。中标人如拒绝签订合同，则询价人将没收其投标保证金。如不能按时供货，则每延迟壹天罚款200元。

2.合理低价中标，询价人没有义务向报价人解释中标结果。

3.投标截止时间：2019年4月8日上午11点

3.联系方式：江苏省口岸中学总务处陈老师、吉老师，联系电话：15850855568、13775708506

 2019.4.1

附件1

浴室铝合金窗改造工程实施方案

一、施工内容

一层、二层浴室北侧固定窗改外开上悬窗，计24扇。

二、规格及质量要求：

1.材料为环宇50系列断桥铝外开上悬窗，壁厚1.4mm，颜色与原门窗一致，型号与原门窗配套；

2.玻璃为6+12+6双层钢化磨砂；

3.滑撑为304不锈钢加厚滑撑，其余配件为标准配套配件。

三、施工要求：

1.卸除原固定玻璃；

2.搭脚手架在外侧安装外开上悬窗；

3.工期15个工日。

附件2

江苏省口岸中学

浴室铝合金窗改造工程报价单

符合校方全部技术要求，每扇窗价格： 元，合计人民

币 元（含材料、运输、人工、税费等）。

 投标单位（章）：

 联系人及电话：

2019年 月 日