## Sheet1
消防器材配备部位及巡查责任人安排表
单位：江苏省口岸中学
序号 | 部位 | 应备数量 | 实际数量 | 消防器材名称 | 换药时间 | 责任人工作部门 | 具体负责人
1 | 教学楼（1） | 24 | 24 | MFZL2干粉 | 2013-01-12 | 保卫科 | 秦建国
2 | 教学楼（2） | 4 | 4 | MFZL2干粉 | 2013-01-12 | 保卫科 | 田敏
3 | 教学楼（3） | 12 | 12 | MFZL2干粉 | 2013-04-06 | 保卫科 | 田敏
4 | 综合楼 | 16 | 16 | MFZL2干粉 | 2013-01-12 | 保卫科 | 许文
5 | 科技楼 | 24 | 24 | MFZL2干粉 | 2013-01-12 | 保卫科 | 秦建国
6 | 男生公寓 | 24 | 16 | MFZL3干粉 | 2013-01-12 | 保卫科 | 蔡兆良
7 | 女生公寓 | 24 | 24 | MFZL3干粉 | 2013-01-12 | 保卫科 | 蒋翠银
8 | 食堂、会堂 | 15、2 | 15、2 | MFZL4干粉、35公斤手推式干粉灭火器 | 2013-01-12 | 保卫科 | 田敏
9 | （男、女）浴室 | 4 | 4 | MFZL3干粉 | 2013-01-12 | 保卫科 | 印明兰
10 | 配电房 | 3 | 3 | MFZL3干粉 | 2013-01-12 | 保卫科 | 印明兰
11 | 锅炉房 | 2 | 2 | MFZL3干粉 | 2013-01-12 | 保卫科 | 田敏
12 | 木工房 | 2 | 2 | MFZL3干粉 | 2013-01-12 | 保卫科 | 朱圣云
备注：1、负责人负责岁分管部位的消防器材每日例行检查一次，把存在的问题填写整改通知，报送责任部门并督促责任部门及时整改到位。
2、责任人重点检查灭火器压力是否正常、消防水带及枪头是否完好、防火应急灯是否正常、紧急疏散通道是否畅通。